ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации городского поселения Любим

Ярославской области

от 28.03.2016  №  100

г. Любим

Об утверждении  Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

городского поселения Любим

на 2016-2018 г.г.

В соответствии с Уставом городского поселения Любим Ярославской области, постановлением администрации городского поселения Любим № 16 от 03.03.2010 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ»,  Администрация городского поселения Любим Ярославской области

Постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Любим на 2016-2018 г.г. (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского поселения Любим Нарышкину Г.П.

3. Постановление  вступает  в  силу с  момента подписания  и подлежит опубликованию в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник».

Глава городского

поселения Любим                                                                                    А.С. Козлова

Подготовила: Нарышкина Г.П.

2 – дело

1 – Нарышкина Г.П.

Антикоррупционная экспертиза проведена.

Зам. Главы городского поселения Любим - юрист  _______________   Чекан И.А.

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Любим

Ярославской области

от 28.03.2016  № 100

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского поселения Любим

Ярославской области  на 2016-2018 годы

## Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Любим Ярославской  области на период  2016-2018 годы разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа обеспечивает развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры  городского поселения Любим Ярославской области в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного, качественного и устойчивого предоставления коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию коммунальных объектов.

# 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Любим на 2016-2018 г.г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Ярославской области от 2 ноября 2010 г. N 820-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2016 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 N 626-п" (в редакции постановления ЯО от 18.08.2015 № 918-п); - постановление Администрации Любимского муниципального района от 16.01.2015г. № 09-0156/15 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» на 2015-2017годы. |
| Разработчик программы | Администрация городского поселения Любим Ярославской области |
| Исполнители программы | - Администрация городского поселения Любим Ярославской области; - Организации жилищно-коммунального комплекса. |
| Контроль за реализацией программы | Зам. Главы Администрации городского поселения Любим Ярославской области |
| Цель программы | - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. 3. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7.Повышение уровня газификации населённых пунктов городского поселения Любим. |
| Сроки реализации программы | Начало – 2016 год Окончание – 2018 год |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - средства предприятий жилищно-коммунального комплекса; - внебюджетные источники. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - ремонт и модернизация котельных; - установка приборов учета тепловой энергии; - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. 2. В сфере водоснабжения: - промывка и ремонт артезианских скважин; - установка очистных сооружений на артезианских скважинах; - промывка центрального водопровода; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - замена (модернизация) трубопроводов, оборудования, отработавших нормативный срок службы; - проектные работы по проведению сетей водоснабжения; - мероприятия по уменьшению водопотребления, т.ч. установка приборов учета 3. В сфере водоотведения: - реконструкция и капитальный ремонт системы водоотведения; - проектные работы по проведению сетей водоотведения; - замена устаревшего оборудования. 4. Повышение уровня газификации населённых пунктов городского поселения Любим. - строительство сетей газоснабжения. 5. Утилизация ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий городского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов; - улучшение экологического состояния городского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации ТБО и ЖБО. |
| Ожидаемые результаты | - снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; - снижение эксплуатационных затрат; -устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - улучшение экологического состояние окружающей среды; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов, объектов соц. культ. быта; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; - снижение уровня потерь теплоэнергии, воды; - уменьшение количества несанкционированных свалок бытовых и промышленных отходов. |

# 2. Характеристика городского поселения Любим

# Городское поселение Любим - муниципальное образование, которое входит в состав территории Любимского муниципального района Ярославской области, и включает в себя 17 населенных пунктов.         Город Любим является административным центром Любимского муниципального района Ярославской области.

Общая численность постоянно проживающего населения 6,84 тыс. человек, общая площадь земель городского поселения в его современных административных границах 8571,4 га. Протяженность дорог в городском  поселении Любим составляет 57,61 км, в том числе с твердым покрытием  42,1 км.

Основные предприятия, расположенные на территории поселения: ОАО «Любимский  лесокомбинат», ОАО «Любимхлеб», Любимское МУП ЖКХ, Любимский филиал  ГП «Ярдормост».

2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального комплекса муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Любим характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 140,10 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 3,2 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 87,45 |
| из них в управлении: |  |  |
| - УК (управляющая компания) | -//- | 64,77 |
| - Управление ТСЖ | -//- | 22,1 |
| - Непосредственное управление | -//- | 0,58 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| Теплоснабжение |
| Количество котельных | шт. | 3 |
| в том числе: |  |  |
| Газовые котельные | -//- | 3 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 12,3 ( в двухтрубном исполнении) |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт. | 6 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- | 5 |
| средняя производительность | м3/сут. | 936 |
| Водопроводы | единиц | 4 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- | 3 |
| Протяженность сетей | км | 80,0 |
| Водоотведение |
| Очистные сооружения | единиц | 1 |
| Станции перекачки стоков | шт. | 3 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 19,0 |
| Размещение (утилизация) ТБО |
| Площадь полигона | тыс.м2 | 2,23 |
| Вместимость полигона (свалки) | тыс.м3 | 144,0 |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 10370 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. | 1,512 |

3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории городского  поселения Любим предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются Любимское МУП ЖКХ, ОАО «Любимская сельхозтехника», ООО «Управдом».

ООО «Управдом» - управляющая компания -  является коммерческой организацией, созданной с целью оказания услуг по управлению многоквартирными домами на территории городского поселения Любим. Собственной материально-технической базой компания не располагает и осуществляет свои функции на основе заключаемых договоров.

В ОАО «Любимская сельхозтехника» одним из видов деятельности является - управление эксплуатацией жилого фонда. Управляющая организация располагает собственной материально-технической базой.

Основные цели вышеуказанной деятельности:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг, в т.ч. работы по содержанию и ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов (технические осмотры, технический надзор, текущий и капитальный ремонты, приём выполненных работ).

За 5 лет деятельности государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ в поселении удалось выполнить задачи, которые не решались десятилетиями.

За период 2009-2013 г.г. при содействии Фонда реформирования ЖКХ и финансировании  программ из Фонда реформирования ЖКХ, областного и местного бюджетов, средств собственников капитально отремонтировано - 61 многоквартирный дом на сумму 34 миллиона 227 тысяч 500 рублей. Площадь капитально отремонтированных домов составляет 32 756,6 кв.м., численность проживающих в МКД - 1 494 чел.

За период 2009-2015 г.г. при содействии Фонда реформирования ЖКХ  по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья приобретено 176 квартир общей площадью 6 510 кв.м. на сумму 201652629 рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов.

С целью продолжения начатой работы и для оказания финансовой помощи собственникам помещений в многоквартирных домах на проведение капитального ремонта в конце 2010 года учрежден Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (далее - Региональный фонд).  25 декабря 2012 года принят Федеральный закон № 271-ФЗ, который внес изменения в Жилищный кодекс РФ – появился новый раздел о проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Региональный фонд наделен полномочиями регионального оператора, в настоящее время Фондом  разработана и принята региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов до 2043 года на территории Ярославской области. За период 2014-2015 г.г. по программе капитального ремонта МКД отремонтирована кровля на 6 многоквартирных домах, на сумму - 10 331 544 рублей.

Предприятие Любимское МУП ЖКХ – ресурсоснабжающая организация -  является коммерческой организацией, созданной для осуществления производственной деятельности по предоставлению коммунальных услуг населению и содержанию объектов коммунальной инфраструктуры.

Фактические расходы населения на оплату ЖКУ  в месяц в 1 полугодии 2015 году:

- водоснабжение              -    28,10 руб./ м³ ;

- канализация                   -    20,51 руб./ м³ ;

- центральное отопление -950,00 руб./ Гкал ;

- электроснабжение         -      3,02 руб./квт. ;

- газоснабжение ( пищеприготовление/ отопление) -  5926 / 3977 руб./1000м³ .

Основными целями в деятельности Любимское МУП ЖКХ являются:

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы и жилищного фонда на территории г. Любима и п. Отрадный.

- содержание муниципальных бань в г. Любим.

- бесперебойное обеспечение потребности в водоснабжении населения, объектов социальной сферы и производственных объектов на территории городского поселения Любим.

- эксплуатация имеющихся артезианских скважин и объектов водопроводного хозяйства в населенных пунктах городского поселения.

- текущий и капитальный ремонт скважин и инженерной инфраструктуры.

В хозяйственном ведении МУП ЖКХ имеется 1 водозабор (поверхностный), 80,0 км водопроводных сетей, 12,3 км тепловых сетей, 19,0 км канализационных сетей, 1 объект очистки канализационных стоков, 3 канализационных насосных станций, водопроводные и канализационные колодцы, спецавтотехника.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса поселения являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности. Негативно на финансово-хозяйственную деятельность предприятий ЖКХ влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей в Любимском МУП ЖКХ с учетом задолженности прошлых лет составляет 95,0 %.

3.1.Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и производственных предприятий, расположенных на территории городского поселения Любим, осуществляется от 3 котельных, работающих на природном газе. Численность населения, пользующегося услугами теплоснабжения в городском  поселении Любим составляет 1719 человек..   Индивидуальные жилые дома отапливаются от  внутридомовых источников тепла – печей и индивидуальных газовых котлов. Основными видами топлива для них являются   дрова, газ.

Подача тепла от котельных осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 12,3 км (в двухтрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей 93,2%.

Тепломагистрали пролегают подземно: в каналах, бесканально, надземно на опорах. В качестве теплоносителя для систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения производственных и жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода с параметрами 95-70оС.

Любимское МУП ЖКХ сдает материалы на тарифы  в Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов  для экспертизы и утверждения тарифа на тепловую энергию в целом по предприятию. В 2015 году единый тариф  за 1 Гкал был установлен с 01.01 по 30.06 – 1490,59 руб., с 01.07 по 31.12. – 1772,45 руб. Население оплачивало в 2015 году - с 01.01 по 30.06 -  950,00 руб., с 01.07 по 31.12 – 1100,00 руб. руб. за 1 Гкал.

Резервные мощности в разбивке по котельным городского поселения Любим

| Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка котельной Гкал/час | % загрузки котельной | Резерв, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Любим | 13,92 | 3,18 | 22,8 | 10,74 |
| п. Отрадный | 2,88 | 0,73 | 25,3 | 2,15 |
| ЦРБ, д. Останково | 0,77 | 0,39 | 50,6 | 0,38 |
| топочная д/с "Солнышко» | 0,1 | 0,05 | 50 | 0,05 |
| топочная Детский дом | 0,1 | 0,05 | 50 | 0,05 |

Основные направления в развитии теплоснабжения  городского поселения Любим:

- децентрализация теплоснабжения и перевод жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление,

-  капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей.

В 2015 году выполнены  децентрализация отопления жилищного фонда п. Отрадный, д.д. №  28 и 66 - перевод на индивидуальное газовое отопление с ликвидацией 0,3 км тепловых сетей, реконструкция водопроводной сети ул. Первомайская. Стоимость работ составила 7 706,16 тыс. руб.

3.2. Водоснабжение

Численность населения, пользующегося услугами водоснабжения в городском  поселении Любим составляет 6600 человек.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение городского поселения Любим осуществляется Любимским МУП ЖКХ из реки Уча и подземных источников.  Предприятие имеет лицензию на право пользования недрами (разработка и добыча подземных вод для питьевого водоснабжения населения). Протяженность сетей водопровода – 32,9 км.

Основными источниками водоснабжения: г. Любим – водозабор на реке Уча, п. Отрадный - 4 артезианские скважины, д. Останково - 1 артезианская скважина, п. Соколиный - 1 артезианская скважина, д. Шарна - 1 артезианская скважина. Объём водозабора из реки Уча за 2014 год 420тыс.м3. Водозабор определяется расчетным путем и основывается на технических характеристиках агрегатов - мощности и производительности насосов.

У Любимского МУП ЖКХ есть договор водопользования № 17 от 13.12.2013г. срок действия до 2018г.

В настоящее время по водоснабжению городского поселения Любим сложилась неблагоприятная ситуация, вызванная тем, что за последние годы резко снижены темпы роста строительства, реконструкции и модернизации сетей водоснабжения, и, как следствие, это явилось причиной:

- Старения основных производственных фондов:

- сетей горячего водоснабжения – 86,4 %

- сетей теплоснабжения – 86,4 %

- сетей водоотведения – 85,8 %

- сетей электроснабжения 89,7 %

- средний износ водопроводных сетей – 41,1%; (55,1)

- средний износ артезианских скважин – 73,4%;

- износ артезианских скважин на селе – 100%

- средний износ водонапорных башен - 64%.

- средний износ водопроводных насосных станций – 68,9%

2. Увеличения числа аварий и повреждений в сетях;

Мероприятия, приведенные в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, помогут снизить количество аварий, что в конечном итоге приведет к качественному улучшению снабжения данными коммунальными услугами потребителей. Для того, что бы качество воды соответствовало СанПиН 3.1.4.1074-01 "Питьевая вода", необходимо ввести новые технологии очистки воды, в частности строительство станций водоподготовки.

Основной задачей Программы является приведение водопроводного хозяйства посредством строительства, реконструкции и модернизации объектов, а также приведения сетей и сооружений в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Модернизация водоснабжения позволит снизить затраты по водоснабжению, обеспечить население чистой питьевой водой, сократить утечки, улучшить экологическую обстановку в районе, повысить индекс здоровья населения.

| Показатель | Единица измерения | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| - потребление воды, всего: | тыс. куб.м. | 287,47 | 270,4 |
| в т.ч. население | тыс. куб.м. | 222,57 | 210,57 |
| бюджетные организации | тыс. куб.м. | 16,85 | 17,74 |
| прочие |  | 16,08 | 13,9 |
| доля поставки ресурса по приборам учета |  | 0,53 | 0,53 |
| Число проживающих в обслуживаемом жилищном фонде, которым оказываются услуги водоснабжения | чел. | 6852 | 6600 |
| Фактическое потребление воды в расчете на 1 человека в год | куб.м./чел. | 32,48 | 31,9 |
| Себестоимость услуг по снабжению водой за 1 куб.м. | руб. | 33,19 | 34,2 |
| Экономически обоснованные тарифы по водоснабжению за 1 куб.м.без НДС | руб. | 23,25 | 26,97 |

## 3.3. Водоотведение и очистка сточных вод

Численность населения, пользующегося услугами водоотведения в городском поселении  Любим составляет 2839 человек, которые проживают в основном многоквартирных домах в г. Любим и п. Отрадный. Протяженность канализационных сетей в городском поселении составляет 14,2 км.

| Показатель | Единица измерения | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| - пропуск сточных вод, всего: | тыс. куб.м. | 143,67 | 139,33 |
| в т.ч. населению | тыс. куб.м. | 109,58 | 104,83 |
| бюджетным организациям | тыс. куб.м. | 18,93 | 20,43 |
| прочие | Чел. | 7,12 | 7,07 |
| Число проживающих в обслуживаемом жилищном фонде, которым оказываются услуги водоснабжения | Чел. | 2899 | 2839 |
| Себестоимость услуг по водоотведению за 1 куб.м. | руб. | 24,21 | 27,8 |
| Экономически обоснованные тарифы по водоотведению за 1 куб.м., без НДС | Руб. | 15,51 | 20,76 |

Очистные сооружения канализации г. Любим: Станция биологической очистки сточных вод с установками аэробной стабилизации осадка предназначена для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод со снижением органических загрязнений по БПК до 20 мг/л.

По самотечному коллектору стоки поступают на песколовку, где происходит выпадение крупных фракций. Освобожденная от крупных взвесей сточная вода, пройдя приемную камеру, поступает в 3 компактные установки. Компактная установка представляет собой аэрационное сооружение, скомпонованное в единый блок с вторичным отстойником и аэробным стабилизатором осадка, в котором производится одновременно очистка сточных вод и стабилизация активного ила. Очищенная сточная вода после компактной установки поступает во вторичный отстойник и далее сбрасывается по канализационным трубам в р. Обнора.

Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически удаляется на иловые площадки для просушки. Дренажные стоки от иловых площадок отводятся самотеком по канализационным трубам в р. Обнора..

Блок приемной камеры предназначен для приема сточных вод и  регулировки равномерности подачи стоков на компактные установки

Компактная установка предназначена для полной биологической очистки сточных вод, состоит из металлической емкости размером 6×16 м, разделенной на три камеры поперечными перегородками.

Сточная вода на компактную установку подается трубопроводом в лоток, из которого затем рассредоточено через треугольный водослив поступает в зону аэрации, где осуществляется полная биологическая очистка с помощью микроорганизмов активного ила.

Аэрация осуществляется через дырчатые металлические трубы. Воздух в зоны аэрации подается от компрессорной. После аэрации сточная вода в смеси с активным илом через впускные отверстия поступает в зону отстаивания и, огибая погруженную стенку, поступает в отстойную яму, где сточная вода отделяется от активного ила. Очищенная сточная вода поднимается к поверхности зоны отстаивания, переливается в сборный лоток и по нему отводится из установки.

Выпавший в бункерную часть зоны отстаивания активный ил перекачивается с помощью эрлифтов в зону аэрации для повторного использования (возвратный ил) и зону аэробной стабилизации (избыточный ил). Избыточный активный ил проходит аэробную стабилизацию в течение 7-10 суток. Периодически стабилизированный остаток удаляется для подсушки на иловые площадки по трубопроводам путем открытия задвижек.

Иловые площадки предназначены для подсушки избыточного активного ила, образующегося в процессе биологической очистки сточных вод. Иловые площадки располагаются на территории очистных сооружений на естественном основании с асфальтобетонным покрытием с дренажом. Расчетная нагрузка на площадки составляет 4-5 м3 на 1 м2 в год. Всего иловых площадок - 3, общей площадью - 864 м2 , две - в эксплуатации, 1 - резервная.

Очищенные сточные воды отводятся в р. Обнору.

В результате проведенного мониторинга существующего состояния объектов канализационного хозяйства предлагается в период 2016-2018 годы реализовать следующие проекты по строительству, реконструкции и модернизации, в том числе:

- проектные работы, экспертиза проекта и строительство канализационных сетей в г.Любим в районе ул.Советская, ул.Первомайская, ул.Костромская, ул.Дачная.

Основные направления:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение экологических требований к сбрасываемым хозяйственным и фекальным стокам;

- повышение качества очистки;

- снижение концентрации вредных веществ до уровня предельно допустимой.

3.4. Газификация

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется ее дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики области и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования Ярославской области.

Одним из главных направлений развития отрасли является повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение ускоренного социально-экономического развития области за счет газификации.

ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» -  ресурсоснабжающая организация -  является коммерческой организацией,  осуществляющей транспортировку природного газа и поставка сжиженного газа населению городского поселения.

В городском поселении Любим природным газом  пользуется население 5 населённых пунктов. Газовое хозяйство в городском поселении Любим представляет собой  комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих транспортировку и распределение природного газа. Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 35264 метра.

В период 2012-2015 годы проведена закольцовка газопровода по улицам города: Карла Либкнехта - Трефолева - Набережная реки Обноры - Ленина; Крестьянская - Республиканская,  Трефолева - Раевского, строительство газопровода до населенных пунктов д. Шарна, д. Починок-Чечулин, д. Починок-Черепанов, п. Соколиный и, в результате проведенных мероприятий около 150 квартир и жилых домов имеют техническую возможность для газификации.

Газификация позволит:

- значительно улучшить качество жизни населения поселения, особенно сельских жителей;

- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов, жилых домов, квартир.

3.5 Электроснабжение

Электроснабжение г. Любим и пос. Отрадный обеспечивается от ПС Любим-тяговая подстанция по четырем фидерам ВЛ-10кВ, общей протяженностью 25 км. Общая протяженность освещенных улиц на 01.01.2015 года по поселению составляет 57,45  км. Линии электропередач проведены в основном воздушным способом.

3.6.  Твердые бытовые отходы

Любимское МУП ЖКХ  является единственной организацией оказывающей услуги по утилизации твердых бытовых отходов не только в городском поселении Любим, но и в Любимском муниципальном районе. Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, размещенные в установленных местах. Запрещается сброс в контейнеры для твердых бытовых отходов трупов животных, птиц, крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров. Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов

Собственником полигона, который расположен на территории городского поселения Любим, является администрация Любимского муниципального района. На этот единственный полигон со всего муниципального района свозится все твердо-бытовые отходы. Фактическая вместимость полигона составляет 144000 м3. Объем ТБО, поступающих ежегодно, составляет 15675 м3. На полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием, складирование и изоляция ТБО. Срок эксплуатации полигона до 2019 года. Любимское МУП ЖКХ   имеет Лицензию N ОТ-18-000892(76) на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению  отходов. Рынок сбора вторичных ресурсов практически не организован. На полигоне ведется учет поступающего автотранспорта с отходами.

Особую проблему составляют крупногабаритные отходы: не подлежащие к использованию холодильники, телевизоры, стиральные машины, мебель.

Для обеспечения утилизации твердых бытовых отходов программой предусмотрены:

1) обеспечение экологически безопасного сбора, хранения и утилизации отходов;

2) использование отходов в качестве вторичного сырья.

Решение указанных проблем требует системного подхода к постановке задачи, выработке плана ее решения, обеспечению ресурсами, необходимы программные методы решения поставленных задач.

3.7. Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в домовладениях, не имеющих центральной канализации, устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на очистные сооружения.

# 4. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью программы является обеспечение комфортных условий проживания населения поселения, в том числе оптимизация, развитие коммунальных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а так же повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- обеспечение развития жилищного строительства в поселении;

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Любим;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития территории, создание благоприятных условий для проживания населения;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- устранение различных подходов к принципам регулирования цен и тарифов на коммунальные услуги.

Сроки реализации: 2016-2018 гг.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

# 5.Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Любим  на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Стоимость тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет МО | Областной бюджет |
| 1 | Проектно-сметная документация по газоснабжению ул. Новонабережная | 2017 год | 333,75 | 333,75 |  |
|  | ул. Обнорская | 2016 год | 130,0 | 130,0 |  |
| 2 | Газификация улицы Новонабережная | 2018 | 375,0 | 75,0 | 300,0 |
| 3 | Газификация улицы Обнорская | 2017 | 1660,0 | 332,0 | 1328,0 |
| 4 | Проектные работы на ремонт коллектора сетей водоотведения за ул. Первомайская от МДОУ №1 до ул. Карла Маркса | 2016 | 750,0 | 750,0 |  |
| 5 | Проектные работы, экспертиза проекта по проведению сетей водоотведения ул. Советская | 2016 | 376,0 | 376,0 |  |
| 6 | Ремонт сетей водоснабжения район Заучье | 2016 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 7 | Установка фильтров и частотников на скважине п. Отрадный | 2016 | 1420,0 | 1420,0 |  |
| 8 | Проектные работы по проведению сетей водоснабжения ул. Даниловская | 2016 | 97,0 | 97,0 |  |
| 9 | Проектные работы по проведению сетей водоотведения ул. Крестьянская | 2016 | 300,0 | 300,0 |  |
| 10 | Ремонт сетей водоотведения ул.Красноармейская | 2016 | 482,0 | 482,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 6923,75 | 5295,75 | 1628,0 |

# 6. Реализация программы

Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Ярославской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития городского поселения Любим, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются: администрация городского  поселения Любим и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы городского поселения Любим.

# Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

# 7. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Приложение 
к Программе

Методика оценки эффективности и результативности реализации Программы

Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно путем установления степени достижения ожидаемых результатов.
    	 Результативность реализации Программы оценивается путем сравнения фактических значений показателей с их плановыми значениями. Показатель результативности (R`) рассчитывается по формуле:

где:

Xплан - плановое значение показателя;
     Xтек - текущее значение показателя;
     Кn - весовой коэффициент.
     При расчете результативности и эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры с 75 до 65% повышение надежности их работы | 0,2 |
| 2. | развитие систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов; | 0,05 |
| 3. | модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения | 0,4 |
| 4. | улучшение экологического состояния окружающей среды | 0,2 |
| 5. | соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; | 0,05 |
| 6. | снижение уровня потерь воды | 0,1 |
| Итого | 1,0 |

* Показатель рассчитывается на основании данных за год, предшествующих отчетному году.
     При значении показателя R` менее 75 процентов результативность реализации Программы признается низкой.
     При значении от 75 процентов до 85 процентов - средней и выше 85 процентов - высокой.
     Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.
     Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

где:
     R` - показатель результативности;
     Fплан - плановая сумма финансирования Программы;
     Fтек - сумма финансирования на текущую дату.
     При значении показателя R 75 процентов эффективность Программы признается низкой.
     При значении показателя от 75 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов – высокой